АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21 февраля 2013 г. | г.Арсеньев | № | 153-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной

программы «Уличное освещение Арсеньевского городского округа на 2013-2015 годы»

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», руководствуясь статьей 51 Устава Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую долгосрочную программу «Уличное освещение Арсеньевского городского округа на 2013-2015 годы».

2. Направить настоящее постановление в средства массовой информации для официального опубликования и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа В.И. Гавриленко

Глава городского округа						            А.А. Дронин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

от 21 февраля 2012 г. № 153-па

Муниципальная целевая долгосрочная программа

«Уличное освещение Арсеньевского городского  округа

на 2013-2015 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | - | Муниципальная целевая долгосрочная программа «Уличное освещение Арсеньевского городского округа на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 20 декабря 2012 г. № 1105-па «О разработке муниципальных целевых долгосрочных программ» |
| Координатор Программы | - | управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа |
| Разработчик Программы | - | администрация Арсеньевского городского округа (далее - администрация городского округа) |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа реализуется в три этапа: 1 этап – с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года; 2 этап – с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года; 3 этап – с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года; |
| Цели Программы | - | оказание услуг по освещению городских улиц в темное время суток, согласно световому календарю; |
|  | - | контроль за потреблением электрической энергии на услуги уличного освещения. |
| Задачи Программы | - | предоставление услуги надлежащего качества; |
|  | - | ежемесячная сверка показаний приборов учета уличного освещения. |
| Срок реализации Программы | - | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | Объем финансирования Программы из средств городского бюджета в 2013 – 2015 годах составит 17 500 тыс. руб., в том числе: Объем финансирования Программы по этапам: 1 этап – 2013 год – 4 500 тыс. руб. 2 этап – 2014 год – 6 000 тыс. руб. 3 этап – 2015 год – 7 000 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы Программы | - | ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной на услугу уличного освещения; |
|  | - | объем потребления электрической энергии на уличное освещение в количестве 1 490,609 тыс. кВтч в год. |
| Организация контроля над реализацией Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа. |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

## решения программными методами

1.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Арсеньевского городского округа.

В настоящее время система наружного освещения городского округа насчитывает:

- 701 светильник по магистральным улицам;

- 985 опор по улицам и дорогам города;

- 38,116 км протяженность линий наружного освещения.

1.2. Состояние наружного освещения городского округа в настоящее время требует существенного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение сетей и оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. При этом состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение, как в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, охраны общественного порядка, так и в роли эстетической составляющей городской среды.

В настоящее время уровень освещенности более 30% протяженности улиц и дорог ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении города продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Требует значительного улучшения освещение дорог и тротуаров, ведущих от учебных заведений всех уровней, центров организации культурного досуга населения как муниципальных, так и других форм собственности, медицинских учреждений, парков и скверов к жилым микрорайонам.

Техническое состояние 30 % протяженности сетей уличного освещения требует капитального ремонта.

1.3. Программа определяет нормативное время включения и выключения наружного освещения городского округа. Ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии, позволит вести мониторинг потребления энергоресурсов.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы являются:

- оказание услуг по освещению городских улиц в темное время суток, согласно световому календарю;

- контроль за лимитом потребления электрической энергии на услуги уличного освещения.

Задачи Программы:

- предоставление услуги надлежащего качества;

- ежемесячная сверка показаний приборов учета уличного освещения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2013 – 2015 годы. Реализация осуществляется в три этапа:

1 этап – с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;

2 этап – с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;

3 этап – с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

4. Система программных мероприятий

4.1. Перечень мероприятий Программы с учетом объемов финансирования по годам, представлен в Приложении № 1 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществлять освещение городских улиц согласно световому календарю, приведенному в таблице № 1. Время включения и выключения уличного освещения представлено для последнего дня пятидневки, время для промежуточных дней определяют интерполированием.

В таблице № 1 время включения и выключения уличного освещения дано в часах-минутах местного времени и  используемые сокращения:

tобщ - общее темное время, в часах и минутах;

tн - общее темное время от 0 до 6 часов, в часах и минутах.

Таблица № 1

Местное время включения и выключения уличного освещения.

| Числа месяца | Включение (час-мин.) | Выключение (час-мин.) |
| --- | --- | --- |
| январь |
| 1-5 | 18-59 | 10-03 |
| 6-10 | 19-04 | 10-00 |
| 11-15 | 19-10 | 9-53 |
| 16-20 | 19-16 | 9-48 |
| 21-25 | 19-22 | 9-41 |
| 26-31 | 19-31 | 9-35 |
| февраль |
| 1-5 | 19-37 | 9-31 |
| 6-10 | 19-44 | 9-28 |
| 11-15 | 19-50 | 9-17 |
| 16-20 | 19-57 | 9-09 |
| 21-25 | 20-03 | 9-00 |
| 26-28 | 20-07 | 8-53 |
| март |
| 1-5 | 20-13 | 8-44 |
| 6-10 | 20-20 | 8-36 |
| 11-15 | 20-26 | 8-29 |
| 16-20 | 20-33 | 8-21 |
| 21-25 | 20-39 | 8-15 |
| 26-31 | 20-46 | 8-00 |
| апрель |
| 1-5 | 21-52 | 7-54 |
| 6-10 | 21-58 | 7-45 |
| 11-15 | 22-05 | 7-24 |
| 16-20 | 22-11 | 7-13 |
| 21-25 | 22-17 | 7-02 |
| 26-30 | 22-23 | 6-54 |
| май |
| 1-5 | 22-28 | 6-48 |
| 6-10 | 22-35 | 6-42 |
| 11-15 | 22-41 | 6-37 |
| 16-20 | 22-47 | 6-23 |
| 21-25 | 22-51 | 6-16 |
| 26-30 | 22-56 | 6-00 |
| июнь |
| 1-5 | 23-00 | 6-53 |
| 6-10 | 23-03 | 6-51 |
| 11-15 | 23-06 | 6-50 |
| 16-20 | 23-09 | 6-50 |
| 21-25 | 23-10 | 6-48 |
| 26-30 | 23-10 | 6-45 |
| июль |
| 1-5 | 23-10 | 6-44 |
| 6-10 | 23-08 | 6-41 |
| 11-15 | 23-06 | 6-37 |
| 16-20 | 23-02 | 6-33 |
| 21-25 | 22-57 | 6-29 |
| 26-31 | 22-50 | 6-25 |
| август |
| 1-5 | 22-46 | 6-21 |
| 6-10 | 22-35 | 6-17 |
| 11-15 | 22-27 | 7-23 |
| 16-20 | 22-19 | 7-49 |
| 21-25 | 22-11 | 7-54 |
| 26-31 | 22-00 | 7-56 |
| сентябрь |
| 1-5 | 21-50 | 7-03 |
| 6-10 | 21-42 | 7-07 |
| 11-15 | 21-32 | 7-14 |
| 16-20 | 21-24 | 7-19 |
| 21-25 | 21-14 | 7-26 |
| 26-30 | 21-04 | 7-32 |
| октябрь |
| 1-5 | 19-54 | 7-38 |
| 6-10 | 19-46 | 7-43 |
| 11-15 | 19-37 | 7-49 |
| 16-20 | 19-30 | 7-55 |
| 21-25 | 19-22 | 8-02 |
| 26-31 | 19-13 | 8-10 |
| ноябрь |
| 1-5 | 19-06 | 8-16 |
| 6-10 | 19-00 | 8-23 |
| 11-15 | 18-55 | 8-30 |
| 16-20 | 18-50 | 8-37 |
| 21-25 | 18-46 | 8-42 |
| 26-30 | 18-45 | 9-00 |
| декабрь |
| 1-5 | 18-43 | 9-16 |
| 6-10 | 18-43 | 9-37 |
| 11-15 | 18-44 | 9-45 |
| 16-20 | 18-45 | 9-54 |
| 21-25 | 18-48 | 10-06 |
| 26-31 | 18-53 | 10-06 |

4.2. В зависимости от интенсивности движения по улицам и типов дорожного покрытия на территории  городского округа устанавливаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 № 13.

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения автотранспорта более 500 ед./час устанавливается уровень  освещения,  повышенный не  менее чем  в 1,3  раза   по   сравнению  с

нормой освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов.

4.2. Включение наружного освещения производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс.

4.3. Управление наружным освещением является централизованным и осуществляется из диспетчерского пункта специализированной организации по каскадной схеме или автономным контроллером (реле времени, фотодатчик).

5. Механизм реализации Программы

Мероприятия реализуются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за счет средств бюджета городского округа.

Перечень мероприятий Программы может корректироваться путем внесения изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования Программы составляет  17 500 тыс. руб.

6.1. Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из анализа существующего состояния сетей уличного освещения городского округа. Объемы  финансирования по годам из источников финансирования представлены в таблице № 2.

### Таблица № 2

Финансирование программы по годам и источникам

тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 17 500 |
| 1 | в т.ч.бюджет городского округа | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 17 500 |

6.2. Финансирование Программы планируется за счет средств бюджета городского округа.

7. Организация управления реализацией Программы

и контроль за ходом ее исполнения

Ответственными за реализацию Программы является управление жизнеобеспечения администрации городского округа.

Мониторинг и контроль за выполнением указанных мероприятий осуществляется Координатором Программы – управлением жизнеобеспечения администрации городского округа.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы Координатор ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики и инвестиций  отчет о ходе выполнения программных мероприятий, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и инвестиций городского округа доклад о ходе работ по реализации Программы и предложения:

-    о внесении изменений в программу;

- об изменении, начиная с очередного финансового года, объема бюджетных ассигнований на реализацию программы.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

и показатели социально-экономической эффективности

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

- контроль потребления электрической энергии на услуги уличного освещения;

-уровень освещенности городских улиц – 100%.

Целевые показатели и индикаторы Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

__________________

Приложение № 1

к муниципальной целевой

долгосрочной программе «Уличное освещение Арсеньевского городского на 2013-2015 годы»

Перечень мероприятий Программы

с учетом объемов финансирования по годам

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление услуг ресурсо- снабжающим предприятием по уличному освещению городского округа, в объеме 1 490,609 тыс. кВтч в год. | 4 500 | 6 000 | 7 000 |
| 2. | Ежемесячный объезд и снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной на услугу уличного освещения | 12 | 12 | 12 |

_______________

Приложение № 2

к муниципальной целевой

долгосрочной программе «Уличное освещение Арсеньевского городского на 2013-2015 годы»

Целевые показатели и индикаторы Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежемесячное снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной на услугу уличного освещения | ед. | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Объем потребляемой электрической энергии на уличное освещение. | тыс. кВтч | 1 490,609 | 1 490,609 | 1 490,609 |

____________________