**Возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения по лоту №№ 1, 2, 3, 4.**

1. **Электрические сети:** техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется в пределах резервной мощности действующей трансформаторной подстанции при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий.

2. **Теплоснабжение:** техническая возможность подключения отсутствует, так как тепловых источников и тепловых сетей в районе земельных участков не имеется.

3. **Водоснабжение:** техническая возможность присоединения к сетям водоснабжения имеется при условии выполнения заявителем всех необходимых технических мероприятий.

4. **Канализация:** техническая возможность присоединения к сетям водоотведения отсутствует.

5. **Сети ливневой канализации:** централизованная система ливневой канализации отсутствует. Поверхностные воды с земельных участков с кадастровыми номерами 25:26:030213:302, 25:26:030213:295 могут быть отведены в кювет вдоль ул. Афганская, с земельного участка с кадастровым номером 25:26:000000:2270 в кювет вдоль ул. Цветочная, с земельного участка с кадастровым номером 25:26:030212:11 в кювет вдоль ул. Тихая.